## project_info
project_name | location | latitude | longitude | installed_capacity_dc | installed_capacity_ac | design_voltage_dc | design_voltage_ac | design_voltage_mv | execution_year | inverter_model | number_of_inverters | inverter_station_model | panel_model | number_of_panels | notes
Solar Project A | San José, Costa Rica | 9.93 | -84.08 | 55000 | 50000 | 1500 | 480 | 34000 | 2025 | SG8800UD-MV | 2 | Central MV Type A | Canadian_Solar_CS6X_300M__2013_ | 183334 | Proyecto de prueba para validación

## dc_string_circuits
string_id | length_pos_m | length_neg_m | cn1_id | inverter_id | section_mm2
str-01-01-CN1-01-01 | 21 | 19 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-02 | 27 | 29 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-03 | 49 | 51 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-04 | 12 | 10 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-05 | 48 | 46 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-06 | 12 | 10 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-07 | 46 | 45 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-08 | 40 | 39 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-02-01 | 36 | 34 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-02 | 40 | 40 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-03 | 29 | 30 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-04 | 26 | 27 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-05 | 18 | 18 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-06 | 40 | 42 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-07 | 13 | 15 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-08 | 17 | 15 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-03-01 | 32 | 30 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-02 | 28 | 27 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-03 | 40 | 40 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-04 | 50 | 48 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-05 | 19 | 21 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-03-06 | 21 | 19 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-03-07 | 12 | 14 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-03-08 | 15 | 17 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-04-01 | 48 | 47 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-02 | 35 | 37 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-03 | 34 | 35 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-04 | 14 | 14 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-05 | 38 | 40 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-06 | 39 | 37 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-07 | 16 | 18 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-08 | 30 | 32 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-05-01 | 15 | 13 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-02 | 19 | 18 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-03 | 19 | 19 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-04 | 38 | 38 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-05 | 48 | 48 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-06 | 10 | 11 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-07 | 44 | 42 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-08 | 10 | 11 | CN1-05 | INV-2

## dc_cn1_circuits
circuit_id | length_pos_m | length_neg_m | section_mm2
cn1-01 | 25 | 25 | 35
cn1-02 | 32 | 32 | 35
cn1-03 | 28 | 28 | 35
cn1-04 | 30 | 30 | 35
cn1-05 | 27 | 27 | 35

## ac_circuits
circuit_id | length_pos_m | length_neg_m | phases | section_mm2

## mv_circuits
circuit_id | length_m | phases | section_mm2 | section_mm2
MV-1 | 125 | 3 | 70
MV-2 | 140 | 3 | 95