## project_info
Campo | Valor | Prioridad
project_name | Solar Project Demo | Prioritario
installed_capacity_dc_kw | 55000 | Prioritario
installed_capacity_ac_kw | 50000 | Prioritario
design_voltage_dc | 1500 | Prioritario
design_voltage_ac_volt | 480 | Prioritario
design_voltage_mv_volt | 34500 | Prioritario
inverter_brand | Sungrow | Prioritario
inverter_model | SG8800UD-MV | Prioritario
number_of_inverters | 2 | Prioritario
inverter_station_model | Central MV Type A | Prioritario
panel_brand | Canadian Solar | Prioritario
panel_model | CS6X-300M | Prioritario
number_of_panels | 183334 | Prioritario
number_of_panels_per_string | 28 | Prioritario
location | San José, Costa Rica | No prioritario
latitude | 9.93 | No prioritario
longitude | -84.08 | No prioritario
execution_year | 2025 | No prioritario
notes | Proyecto demo para validación | No prioritario

## dc_string_circuits
string_id | length_pos_m | length_neg_m | cn1_id | inverter_id
str-01-01-CN1-01-01 | 21 | 19 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-02 | 27 | 29 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-03 | 49 | 51 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-04 | 12 | 10 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-05 | 48 | 46 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-06 | 12 | 10 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-07 | 46 | 45 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-01-08 | 40 | 39 | CN1-01 | INV-1
str-01-01-CN1-02-01 | 36 | 34 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-02 | 40 | 40 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-03 | 29 | 30 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-04 | 26 | 27 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-05 | 18 | 18 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-06 | 40 | 42 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-07 | 13 | 15 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-02-08 | 17 | 15 | CN1-02 | INV-1
str-01-01-CN1-03-01 | 32 | 30 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-02 | 28 | 27 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-03 | 40 | 40 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-04 | 50 | 48 | CN1-03 | INV-1
str-01-01-CN1-03-05 | 19 | 21 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-03-06 | 21 | 19 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-03-07 | 12 | 14 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-03-08 | 15 | 17 | CN1-03 | INV-2
str-01-01-CN1-04-01 | 48 | 47 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-02 | 35 | 37 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-03 | 34 | 35 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-04 | 14 | 14 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-05 | 38 | 40 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-06 | 39 | 37 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-07 | 16 | 18 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-04-08 | 30 | 32 | CN1-04 | INV-2
str-01-01-CN1-05-01 | 15 | 13 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-02 | 19 | 18 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-03 | 19 | 19 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-04 | 38 | 38 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-05 | 48 | 48 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-06 | 10 | 11 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-07 | 44 | 42 | CN1-05 | INV-2
str-01-01-CN1-05-08 | 10 | 11 | CN1-05 | INV-2

## dc_cn1_circuits
circuit_id | length_pos_m | length_neg_m | inverter_id
cn1-1 | 484.218 | 484.218 | INV-1
cn1-2 | 462.778 | 462.778 | INV-1
cn1-3 | 441.328 | 441.328 | INV-1
cn1-4 | 419.878 | 419.878 | INV-1
cn1-5 | 398.438 | 398.438 | INV-1
cn1-6 | 376.278 | 376.278 | INV-1
cn1-7 | 354.838 | 354.838 | INV-1
cn1-8 | 333.388 | 333.388 | INV-1
cn1-9 | 311.938 | 311.938 | INV-1
cn1-10 | 290.498 | 290.498 | INV-1
cn1-11 | 268.348 | 268.348 | INV-1
cn1-12 | 246.898 | 246.898 | INV-1
cn1-13 | 225.448 | 225.448 | INV-1
cn1-14 | 204.008 | 204.008 | INV-1
cn1-15 | 182.558 | 182.558 | INV-1
cn1-16 | 378.898 | 378.898 | INV-1
cn1-17 | 350.308 | 350.308 | INV-1
cn1-18 | 321.708 | 321.708 | INV-1
cn1-19 | 293.118 | 293.118 | INV-1
cn1-20 | 264.518 | 264.518 | INV-1
cn1-21 | 241.228 | 241.228 | INV-1
cn1-22 | 212.628 | 212.628 | INV-1
cn1-23 | 184.038 | 184.038 | INV-1
cn1-24 | 155.438 | 155.438 | INV-1
cn1-25 | 126.848 | 126.848 | INV-1
cn1-26 | 98.248 | 98.248 | INV-1
cn1-27 | 397.308 | 397.308 | INV-1
cn1-28 | 369.388 | 369.388 | INV-1
cn1-29 | 341.468 | 341.468 | INV-1
cn1-30 | 313.538 | 313.538 | INV-1
cn1-31 | 285.638 | 285.638 | INV-1
cn1-32 | 257.008 | 257.008 | INV-1
cn1-33 | 229.088 | 229.088 | INV-1
cn1-34 | 201.178 | 201.178 | INV-1
cn1-35 | 173.258 | 173.258 | INV-1
cn1-36 | 145.338 | 145.338 | INV-1
cn1-37 | 124.398 | 124.398 | INV-1
cn1-38 | 608.548 | 608.548 | INV-1
cn1-39 | 566.838 | 566.838 | INV-1
cn1-40 | 524.798 | 524.798 | INV-1
cn1-41 | 482.918 | 482.918 | INV-1
cn1-42 | 441.041 | 441.041 | INV-1
cn1-1 | 405.538 | 405.538 | INV-2
cn1-2 | 384.058 | 384.058 | INV-2
cn1-3 | 362.618 | 362.618 | INV-2
cn1-4 | 341.168 | 341.168 | INV-2
cn1-5 | 206.758 | 206.758 | INV-2
cn1-6 | 193.158 | 193.158 | INV-2
cn1-7 | 171.718 | 171.718 | INV-2
cn1-8 | 148.388 | 148.388 | INV-2
cn1-9 | 134.068 | 134.068 | INV-2
cn1-10 | 155.648 | 155.648 | INV-2
cn1-11 | 177.228 | 177.228 | INV-2
cn1-12 | 204.108 | 204.108 | INV-2
cn1-13 | 225.688 | 225.688 | INV-2
cn1-14 | 247.268 | 247.268 | INV-2
cn1-15 | 268.848 | 268.848 | INV-2
cn1-16 | 290.418 | 290.418 | INV-2
cn1-17 | 312.708 | 312.708 | INV-2
cn1-18 | 334.288 | 334.288 | INV-2
cn1-19 | 355.868 | 355.868 | INV-2
cn1-20 | 377.448 | 377.448 | INV-2
cn1-21 | 399.028 | 399.028 | INV-2
cn1-22 | 370.908 | 370.908 | INV-2
cn1-23 | 349.478 | 349.478 | INV-2
cn1-24 | 328.038 | 328.038 | INV-2
cn1-25 | 526.318 | 526.318 | INV-2
cn1-26 | 429.108 | 429.108 | INV-2
cn1-27 | 307.318 | 307.318 | INV-2
cn1-28 | 285.828 | 285.828 | INV-2
cn1-29 | 216.068 | 216.068 | INV-2
cn1-30 | 266.358 | 266.358 | INV-2
cn1-31 | 386.938 | 386.938 | INV-2
cn1-32 | 90.768 | 90.768 | INV-2
cn1-33 | 69.138 | 69.138 | INV-2
cn1-34 | 51.818 | 51.818 | INV-2
cn1-35 | 80.588 | 80.588 | INV-2
cn1-36 | 109.368 | 109.368 | INV-2
cn1-37 | 138.138 | 138.138 | INV-2
cn1-38 | 166.198 | 166.198 | INV-2
cn1-39 | 180.588 | 180.588 | INV-2
cn1-40 | 209.358 | 209.358 | INV-2
cn1-41 | 238.128 | 238.128 | INV-2
cn1-42 | 266.898 | 266.898 | INV-2
cn1-43 | 295.678 | 295.678 | INV-2
Note on D1: Carlos Alberto: Se inserto columna para identificar la unidad inversora correspondiente a la CN1

## ac_circuits
circuit_id | length_pos_m | length_neg_m | phases | section_mm2

## mv_circuits
circuit_id | length_m | phases | section_mm2 | section_mm2
MV-1 | 125 | 3 | 70
MV-2 | 140 | 3 | 95